## Sheet1
DateTime | Electricity used by heat pump [kWh/h] | Total hot water energy use [kWh/h] | Total space heating energy use [kWh/h] | COP without rolling | COP with 24 h rolling
2022-12-31 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 01:00 | 0.78 | 0 | 3 | 3.8462
2022-12-31 02:00 | 1.83 | 0 | 8 | 4.3716
2022-12-31 03:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 04:00 | 3.7 | 2 | 10 | 3.2432
2022-12-31 05:00 | 0.14 | 0 | 1 | 7.1429
2022-12-31 06:00 | 2.97 | 0 | 12 | 4.0404
2022-12-31 07:00 | 0.75 | 0 | 3 | 4
2022-12-31 08:00 | 2.7 | 3 | 7 | 3.7037
2022-12-31 09:00 | 2.07 | 0 | 8 | 3.8647
2022-12-31 10:00 | 0.14 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 11:00 | 2.35 | 0 | 9 | 3.8298
2022-12-31 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2022-12-31 13:00 | 1.78 | 5 | 1 | 3.3708
2022-12-31 14:00 | 2.24 | 0 | 9 | 4.0179
2022-12-31 15:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2022-12-31 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 17:00 | 1.92 | 6 | 0 | 3.125
2022-12-31 18:00 | 2.83 | 2 | 8 | 3.5336
2022-12-31 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 21:00 | 2 | 0 | 9 | 4.5
2022-12-31 22:00 | 2.77 | 5 | 3 | 2.8881
2022-12-31 23:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2023-01-01 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 3.403
2023-01-01 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.403
2023-01-01 02:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3914
2023-01-01 03:00 | 3.59 | 3 | 9 | 3.3426 | 3.3343
2023-01-01 04:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3343
2023-01-01 05:00 | 3.15 | 0 | 13 | 4.127 | 3.4178
2023-01-01 06:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.4024
2023-01-01 07:00 | 2.33 | 2 | 7 | 3.8627 | 3.3776
2023-01-01 08:00 | 2.11 | 1 | 6 | 3.3175 | 3.3604
2023-01-01 09:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.3156
2023-01-01 10:00 | 2.65 | 0 | 11 | 4.1509 | 3.3487
2023-01-01 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3621
2023-01-01 12:00 | 3.15 | 4 | 7 | 3.4921 | 3.3414
2023-01-01 13:00 | 1.18 | 0 | 4 | 3.3898 | 3.343
2023-01-01 14:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.3415
2023-01-01 15:00 | 1.6 | 0 | 7 | 4.375 | 3.3458
2023-01-01 16:00 | 0.66 | 0 | 5 | 7.5758 | 3.4314
2023-01-01 17:00 | 0.66 | 2 | 0 | 3.0303 | 3.4245
2023-01-01 18:00 | 1.37 | 2 | 0 | 1.4599 | 3.3598
2023-01-01 19:00 | 2.43 | 0 | 9 | 3.7037 | 3.3704
2023-01-01 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3704
2023-01-01 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3704
2023-01-01 22:00 | 1.99 | 5 | 1 | 3.0151 | 3.2787
2023-01-01 23:00 | 1.74 | 0 | 7 | 4.023 | 3.3546
2023-01-02 | 0.41 | 0 | 1 | 2.439 | 3.3428
2023-01-02 01:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6264
2023-01-02 02:00 | 1.4 | 0 | 6 | 4.2857 | 3.6577
2023-01-02 03:00 | 3.84 | 4 | 11 | 3.9062 | 3.6865
2023-01-02 04:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7253
2023-01-02 05:00 | 2.91 | 0 | 11 | 3.7801 | 3.7311
2023-01-02 06:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6892
2023-01-02 07:00 | 1.27 | 1 | 4 | 3.937 | 3.6991
2023-01-02 08:00 | 2.55 | 1 | 8 | 3.5294 | 3.6737
2023-01-02 09:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6988
2023-01-02 10:00 | 2.58 | 0 | 10 | 3.876 | 3.73
2023-01-02 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6913
2023-01-02 12:00 | 1.36 | 4 | 0 | 2.9412 | 3.6597
2023-01-02 13:00 | 2.34 | 0 | 10 | 4.2735 | 3.7245
2023-01-02 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7367
2023-01-02 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7354
2023-01-02 16:00 | 0.86 | 2 | 0 | 2.3256 | 3.6568
2023-01-02 17:00 | 2.52 | 1 | 9 | 3.9683 | 3.5974
2023-01-02 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6088
2023-01-02 19:00 | 0.33 | 0 | 1 | 3.0303 | 3.705
2023-01-02 20:00 | 2.14 | 0 | 9 | 4.2056 | 3.7429
2023-01-02 21:00 | 1.795 | 5 | 0 | 2.7855 | 3.6871
2023-01-02 22:00 | 0.625 | 0 | 3 | 4.8 | 3.7109
2023-01-02 23:00 | 1.45 | 0 | 5 | 3.4483 | 3.7442
2023-01-03 | 0.61 | 1 | 0 | 1.6393 | 3.6833
2023-01-03 01:00 | 1.16 | 4 | 0 | 3.4483 | 3.6913
2023-01-03 02:00 | 2.65 | 0 | 11 | 4.1509 | 3.7288
2023-01-03 03:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7025
2023-01-03 04:00 | 1.82 | 0 | 8 | 4.3956 | 3.719
2023-01-03 05:00 | 2.96 | 3 | 7 | 3.3784 | 3.6887
2023-01-03 06:00 | 1.97 | 0 | 8 | 4.0609 | 3.7037
2023-01-03 07:00 | 1.46 | 0 | 5 | 3.4247 | 3.6923
2023-01-03 08:00 | 1.41 | 0 | 5 | 3.5461 | 3.6765
2023-01-03 09:00 | 1.72 | 0 | 7 | 4.0698 | 3.7095
2023-01-03 10:00 | 2.49 | 5 | 2 | 2.8112 | 3.6443
2023-01-03 11:00 | 2.22 | 0 | 8 | 3.6036 | 3.624
2023-01-03 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6251
2023-01-03 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6525
2023-01-03 14:00 | 0.26 | 1 | 0 | 3.8462 | 3.6066
2023-01-03 15:00 | 3.25 | 3 | 8 | 3.3846 | 3.5862
2023-01-03 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5862
2023-01-03 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6181
2023-01-03 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5879
2023-01-03 19:00 | 1.54 | 4 | 1 | 3.2468 | 3.5725
2023-01-03 20:00 | 2.24 | 0 | 9 | 4.0179 | 3.6073
2023-01-03 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5658
2023-01-03 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6126
2023-01-03 23:00 | 2.61 | 0 | 10 | 3.8314 | 3.6073
2023-01-04 | 1.24 | 3 | 0 | 2.4194 | 3.568
2023-01-04 01:00 | 1.48 | 1 | 7 | 5.4054 | 3.6878
2023-01-04 02:00 | 3.48 | 0 | 13 | 3.7356 | 3.7005
2023-01-04 03:00 | 0.61 | 0 | 3 | 4.918 | 3.6868
2023-01-04 04:00 | 4.61 | 2 | 13 | 3.2538 | 3.6344
2023-01-04 05:00 | 1.21 | 0 | 5 | 4.1322 | 3.6131
2023-01-04 06:00 | 2.37 | 0 | 9 | 3.7975 | 3.6444
2023-01-04 07:00 | 1.46 | 0 | 5 | 3.4247 | 3.6124
2023-01-04 08:00 | 1.16 | 0 | 5 | 4.3103 | 3.643
2023-01-04 09:00 | 3.17 | 3 | 8 | 3.47 | 3.632
2023-01-04 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6097
2023-01-04 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6689
2023-01-04 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6736
2023-01-04 13:00 | 3.84 | 6 | 7 | 3.3854 | 3.6416
2023-01-04 14:00 | 0.22 | 0 | 1 | 4.5455 | 3.6484
2023-01-04 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6458
2023-01-04 16:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6729
2023-01-04 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6729
2023-01-04 18:00 | 2.61 | 5 | 3 | 3.0651 | 3.6272
2023-01-04 19:00 | 1.39 | 0 | 6 | 4.3165 | 3.6554
2023-01-04 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.673
2023-01-04 21:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6485
2023-01-04 22:00 | 2.33 | 0 | 9 | 3.8627 | 3.6643
2023-01-04 23:00 | 1.48 | 4 | 0 | 2.7027 | 3.624
2023-01-05 | 1.87 | 0 | 8 | 4.2781 | 3.6437
2023-01-05 01:00 | 0.56 | 0 | 2 | 3.5714 | 3.6873
2023-01-05 02:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6078
2023-01-05 03:00 | 1.51 | 1 | 5 | 3.9735 | 3.6113
2023-01-05 04:00 | 2.69 | 2 | 8 | 3.7175 | 3.5956
2023-01-05 05:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6507
2023-01-05 06:00 | 2.98 | 0 | 11 | 3.6913 | 3.6351
2023-01-05 07:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6211
2023-01-05 08:00 | 3.07 | 3 | 9 | 3.9088 | 3.6615
2023-01-05 09:00 | 1.25 | 0 | 4 | 3.2 | 3.6157
2023-01-05 10:00 | 1.63 | 0 | 7 | 4.2945 | 3.6727
2023-01-05 11:00 | 1.57 | 0 | 6 | 3.8217 | 3.682
2023-01-05 12:00 | 1.36 | 3 | 0 | 2.2059 | 3.6172
2023-01-05 13:00 | 1.495 | 0 | 11 | 7.3579 | 3.7925
2023-01-05 14:00 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 3.6536
2023-01-05 15:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6469
2023-01-05 16:00 | 3.48 | 0 | 14 | 4.023 | 3.6879
2023-01-05 17:00 | 0.42 | 0 | 1 | 2.381 | 3.6714
2023-01-05 18:00 | 4.18 | 4 | 12 | 3.8278 | 3.6898
2023-01-05 19:00 | 1.01 | 0 | 3 | 2.9703 | 3.7151
2023-01-05 20:00 | 0.6 | 0 | 3 | 5 | 3.7132
2023-01-05 21:00 | 2.2 | 0 | 8 | 3.6364 | 3.7097
2023-01-05 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7097
2023-01-05 23:00 | 3.5 | 3 | 9 | 3.4286 | 3.6747
2023-01-06 | 0.51 | 0 | 2 | 3.9216 | 3.7166
2023-01-06 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.686
2023-01-06 02:00 | 3.42 | 0 | 13 | 3.8012 | 3.6979
2023-01-06 03:00 | 1.19 | 3 | 1 | 3.3613 | 3.6887
2023-01-06 04:00 | 2.61 | 0 | 10 | 3.8314 | 3.6873
2023-01-06 05:00 | 1.21 | 0 | 5 | 4.1322 | 3.699
2023-01-06 06:00 | 2.79 | 0 | 11 | 3.9427 | 3.7161
2023-01-06 07:00 | 0.95 | 0 | 3 | 3.1579 | 3.7046
2023-01-06 08:00 | 3.71 | 5 | 8 | 3.504 | 3.6876
2023-01-06 09:00 | 1.59 | 0 | 5 | 3.1447 | 3.651
2023-01-06 10:00 | 0.63 | 0 | 3 | 4.7619 | 3.6814
2023-01-06 11:00 | 2.35 | 0 | 9 | 3.8298 | 3.666
2023-01-06 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6591
2023-01-06 13:00 | 2.71 | 0 | 10 | 3.69 | 3.7081
2023-01-06 14:00 | 0.21 | 0 | 1 | 4.7619 | 3.5797
2023-01-06 15:00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 3.7093
2023-01-06 16:00 | 2.49 | 0 | 10 | 4.0161 | 3.7276
2023-01-06 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6998
2023-01-06 18:00 | 2.54 | 0 | 10 | 3.937 | 3.7284
2023-01-06 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7159
2023-01-06 20:00 | 0.96 | 0 | 4 | 4.1667 | 3.7486
2023-01-06 21:00 | 1.57 | 0 | 6 | 3.8217 | 3.7315
2023-01-06 22:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7365
2023-01-06 23:00 | 1.41 | 0 | 6 | 4.2553 | 3.7565
2023-01-07 | 1.04 | 0 | 3 | 2.8846 | 3.7636
2023-01-07 01:00 | 0.57 | 0 | 3 | 5.2632 | 3.7863
2023-01-07 02:00 | 3.58 | 4 | 8 | 3.352 | 3.746
2023-01-07 03:00 | 0.45 | 1 | 1 | 4.4444 | 3.7496
2023-01-07 04:00 | 2.37 | 0 | 9 | 3.7975 | 3.7657
2023-01-07 05:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7594
2023-01-07 06:00 | 1.74 | 0 | 7 | 4.023 | 3.7596
2023-01-07 07:00 | 1.96 | 3 | 4 | 3.5714 | 3.7329
2023-01-07 08:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7488
2023-01-07 09:00 | 2.34 | 0 | 9 | 3.8462 | 3.7859
2023-01-07 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.8197
2023-01-07 11:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.7935
2023-01-07 12:00 | 2.25 | 2 | 6 | 3.5556 | 3.7716
2023-01-07 13:00 | 1.08 | 0 | 3 | 2.7778 | 3.7364
2023-01-07 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7397
2023-01-07 15:00 | 0.89 | 0 | 4 | 4.4944 | 3.7564
2023-01-07 16:00 | 2.89 | 3 | 7 | 3.4602 | 3.7368
2023-01-07 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7104
2023-01-07 18:00 | 1.34 | 0 | 6 | 4.4776 | 3.747
2023-01-07 19:00 | 1.2 | 0 | 4 | 3.3333 | 3.7117
2023-01-07 20:00 | 1.13 | 3 | 0 | 2.6549 | 3.6716
2023-01-07 21:00 | 2.37 | 1 | 9 | 4.2194 | 3.6988
2023-01-07 22:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6908
2023-01-07 23:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6921
2023-01-08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6617
2023-01-08 01:00 | 2.99 | 3 | 8 | 3.6789 | 3.691
2023-01-08 02:00 | 0.45 | 0 | 2 | 4.4444 | 3.6719
2023-01-08 03:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7167
2023-01-08 04:00 | 2.58 | 0 | 10 | 3.876 | 3.7198
2023-01-08 05:00 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3.6863
2023-01-08 06:00 | 1.53 | 2 | 4 | 3.9216 | 3.701
2023-01-08 07:00 | 1.87 | 0 | 7 | 3.7433 | 3.6832
2023-01-08 08:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6905
2023-01-08 09:00 | 3.46 | 0 | 14 | 4.0462 | 3.7347
2023-01-08 10:00 | 1.31 | 3 | 0 | 2.2901 | 3.6568
2023-01-08 11:00 | 2.98 | 0 | 12 | 4.0268 | 3.694
2023-01-08 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6976
2023-01-08 13:00 | 1.78 | 0 | 7 | 3.9326 | 3.7222
2023-01-08 14:00 | 1.83 | 4 | 3 | 3.8251 | 3.7613
2023-01-08 15:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.7263
2023-01-08 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7025
2023-01-08 17:00 | 2.08 | 0 | 8 | 3.8462 | 3.7364
2023-01-08 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7364
2023-01-08 19:00 | 1.5 | 4 | 0 | 2.6667 | 3.6486
2023-01-08 20:00 | 2.12 | 0 | 9 | 4.2453 | 3.7025
2023-01-08 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7415
2023-01-08 22:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6982
2023-01-08 23:00 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 3.6846
2023-01-09 | 3.11 | 3 | 9 | 3.8585 | 3.7025
2023-01-09 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7025
2023-01-09 02:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7051
2023-01-09 03:00 | 2.65 | 0 | 10 | 3.7736 | 3.6999
2023-01-09 04:00 | 0.51 | 1.5 | 1 | 4.902 | 3.7204
2023-01-09 05:00 | 0.51 | 1.5 | 4 | 10.7843 | 3.8351
2023-01-09 06:00 | 1.89 | 0 | 4 | 2.1164 | 3.7487
2023-01-09 07:00 | 1.23 | 0 | 4 | 3.252 | 3.7189
2023-01-09 08:00 | 1.68 | 0 | 7 | 4.1667 | 3.7431
2023-01-09 09:00 | 2.69 | 3 | 6 | 3.3457 | 3.7107
2023-01-09 10:00 | 1.1 | 0 | 4 | 3.6364 | 3.6685
2023-01-09 11:00 | 2.29 | 0 | 9 | 3.9301 | 3.7475
2023-01-09 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7158
2023-01-09 13:00 | 2.45 | 0 | 10 | 4.0816 | 3.7471
2023-01-09 14:00 | 1.29 | 3 | 0 | 2.3256 | 3.6735
2023-01-09 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6621
2023-01-09 16:00 | 2.35 | 0 | 9 | 3.8298 | 3.7125
2023-01-09 17:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7137
2023-01-09 18:00 | 2.34 | 7 | 1 | 3.4188 | 3.6814
2023-01-09 19:00 | 2.32 | 0 | 9 | 3.8793 | 3.6968
2023-01-09 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7459
2023-01-09 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7076
2023-01-09 22:00 | 1.19 | 0 | 5 | 4.2017 | 3.7286
2023-01-09 23:00 | 2.3 | 3 | 3 | 2.6087 | 3.6494
2023-01-10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6608
2023-01-10 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6383
2023-01-10 02:00 | 0.26 | 0 | 2 | 7.6923 | 3.6757
2023-01-10 03:00 | 3.77 | 3 | 11 | 3.7135 | 3.68
2023-01-10 04:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6718
2023-01-10 05:00 | 3.43 | 0 | 13 | 3.7901 | 3.6652
2023-01-10 06:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5528
2023-01-10 07:00 | 4.13 | 1.5 | 13 | 3.5109 | 3.6257
2023-01-10 08:00 | 4.23 | 1.5 | 15 | 3.9007 | 3.6685
2023-01-10 09:00 | 0.29 | 0 | 1 | 3.4483 | 3.6438
2023-01-10 10:00 | 2.84 | 0 | 11 | 3.8732 | 3.6835
2023-01-10 11:00 | 2.18 | 6 | 0 | 2.7523 | 3.6311
2023-01-10 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6107
2023-01-10 13:00 | 0.65 | 0 | 3 | 4.6154 | 3.6298
2023-01-10 14:00 | 1.56 | 0 | 6 | 3.8462 | 3.608
2023-01-10 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6557
2023-01-10 16:00 | 1.02 | 3 | 0 | 2.9412 | 3.6358
2023-01-10 17:00 | 1.08 | 0 | 5 | 4.6296 | 3.6542
2023-01-10 18:00 | 1.27 | 0 | 4 | 3.1496 | 3.6358
2023-01-10 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6503
2023-01-10 20:00 | 1.54 | 4 | 1 | 3.2468 | 3.6141
2023-01-10 21:00 | 1.55 | 0 | 6 | 3.871 | 3.6271
2023-01-10 22:00 | 0.62 | 0 | 2 | 3.2258 | 3.6208
2023-01-10 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5987
2023-01-11 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.6934
2023-01-11 01:00 | 1.78 | 3 | 2 | 2.809 | 3.6486
2023-01-11 02:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6486
2023-01-11 03:00 | 2.45 | 0 | 10 | 4.0816 | 3.6488
2023-01-11 04:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6403
2023-01-11 05:00 | 3.26 | 3 | 10 | 3.9877 | 3.6718
2023-01-11 06:00 | 1.3 | 0 | 5 | 3.8462 | 3.6665
2023-01-11 07:00 | 0.87 | 0 | 3 | 3.4483 | 3.6621
2023-01-11 08:00 | 2.14 | 0 | 9 | 4.2056 | 3.7167
2023-01-11 09:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6881
2023-01-11 10:00 | 3.75 | 3 | 10 | 3.4667 | 3.6643
2023-01-11 11:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6439
2023-01-11 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7147
2023-01-11 13:00 | 2.36 | 0 | 10 | 4.2373 | 3.7581
2023-01-11 14:00 | 1.4 | 4 | 0 | 2.8571 | 3.6975
2023-01-11 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6881
2023-01-11 16:00 | 2.45 | 0 | 10 | 4.0816 | 3.7205
2023-01-11 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7458
2023-01-11 18:00 | 0.88 | 0 | 4 | 4.5455 | 3.7374
2023-01-11 19:00 | 3.37 | 3 | 8 | 3.2641 | 3.7107
2023-01-11 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7107
2023-01-11 21:00 | 2.6 | 0 | 10 | 3.8462 | 3.7432
2023-01-11 22:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.7297
2023-01-11 23:00 | 2.01 | 6 | 1 | 3.4826 | 3.7241
2023-01-12 | 2.4 | 0 | 9 | 3.75 | 3.7269
2023-01-12 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7093
2023-01-12 02:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7592
2023-01-12 03:00 | 2.62 | 0 | 11 | 4.1985 | 3.7941
2023-01-12 04:00 | 1.21 | 2 | 0 | 1.6529 | 3.6935
2023-01-12 05:00 | 2.89 | 0 | 12 | 4.1522 | 3.7318
2023-01-12 06:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7048
2023-01-12 07:00 | 2.59 | 0 | 10 | 3.861 | 3.7114
2023-01-12 08:00 | 1.35 | 3 | 2 | 3.7037 | 3.7178
2023-01-12 09:00 | 1.85 | 1 | 6 | 3.7838 | 3.6906
2023-01-12 10:00 | 1.31 | 0 | 4 | 3.0534 | 3.6679
2023-01-12 11:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6919
2023-01-12 12:00 | 2.62 | 0 | 11 | 4.1985 | 3.7309
2023-01-12 13:00 | 1.67 | 5 | 0 | 2.994 | 3.6975
2023-01-12 14:00 | 1.73 | 0 | 7 | 4.0462 | 3.6784
2023-01-12 15:00 | 0.78 | 0 | 3 | 3.8462 | 3.7155
2023-01-12 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7155
2023-01-12 17:00 | 0.65 | 0 | 5 | 7.6923 | 3.7672
2023-01-12 18:00 | 0.65 | 2.5 | 2 | 6.9231 | 3.83
2023-01-12 19:00 | 2.71 | 2.5 | 2 | 1.6605 | 3.6446
2023-01-12 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6839
2023-01-12 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6839
2023-01-12 22:00 | 2.45 | 0 | 9 | 3.6735 | 3.6697
2023-01-12 23:00 | 0.57 | 1 | 0 | 1.7544 | 3.6426
2023-01-13 | 0.55 | 1 | 1 | 3.6364 | 3.653
2023-01-13 01:00 | 2.29 | 0 | 9 | 3.9301 | 3.6661
2023-01-13 02:00 | 0.56 | 0 | 2 | 3.5714 | 3.6656
2023-01-13 03:00 | 0.24 | 0 | 1 | 4.1667 | 3.6706
2023-01-13 04:00 | 3.96 | 3 | 12 | 3.7879 | 3.6425
2023-01-13 05:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7178
2023-01-13 06:00 | 2.69 | 0 | 11 | 4.0892 | 3.7096
2023-01-13 07:00 | 0.37 | 0 | 1 | 2.7027 | 3.699
2023-01-13 08:00 | 1.95 | 3 | 3 | 3.0769 | 3.6463
2023-01-13 09:00 | 2.16 | 0 | 9 | 4.1667 | 3.6792
2023-01-13 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6716
2023-01-13 11:00 | 2.45 | 0 | 9 | 3.6735 | 3.6977
2023-01-13 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6966
2023-01-13 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6491
2023-01-13 14:00 | 2.53 | 0 | 10 | 3.9526 | 3.7125
2023-01-13 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6903
2023-01-13 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6844
2023-01-13 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6844
2023-01-13 18:00 | 1.83 | 0 | 8 | 4.3716 | 3.6364
2023-01-13 19:00 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 3.5352
2023-01-13 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7379
2023-01-13 21:00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.7364
2023-01-13 22:00 | 2.82 | 0 | 12 | 4.2553 | 3.7906
2023-01-13 23:00 | 2.46 | 3 | 7 | 4.065 | 3.8253
2023-01-14 | 1.23 | 0 | 4 | 3.252 | 3.8421
2023-01-14 01:00 | 0.26 | 0 | 1 | 3.8462 | 3.8462
2023-01-14 02:00 | 3.17 | 0 | 13 | 4.1009 | 3.8674
2023-01-14 03:00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.8651
2023-01-14 04:00 | 4.53 | 3 | 13 | 3.532 | 3.8168
2023-01-14 05:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.8194
2023-01-14 06:00 | 3.05 | 0 | 12 | 3.9344 | 3.8317
2023-01-14 07:00 | 0.36 | 0 | 1 | 2.7778 | 3.7953
2023-01-14 08:00 | 3.02 | 3 | 8 | 3.6424 | 3.7935
2023-01-14 09:00 | 1.46 | 0 | 5 | 3.4247 | 3.8207
2023-01-14 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.794
2023-01-14 11:00 | 0.73 | 0 | 3 | 4.1096 | 3.8029
2023-01-14 12:00 | 1.32 | 0 | 5 | 3.7879 | 3.8131
2023-01-14 13:00 | 2.09 | 6 | 0 | 2.8708 | 3.7512
2023-01-14 14:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7524
2023-01-14 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7334
2023-01-14 16:00 | 1.59 | 0 | 7 | 4.4025 | 3.7698
2023-01-14 17:00 | 0.63 | 0 | 2 | 3.1746 | 3.7589
2023-01-14 18:00 | 1.44 | 4 | 1 | 3.4722 | 3.7473
2023-01-14 19:00 | 0.49 | 0 | 2 | 4.0816 | 3.7157
2023-01-14 20:00 | 2.15 | 0 | 8 | 3.7209 | 3.7363
2023-01-14 21:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7375
2023-01-14 22:00 | 2.5 | 3 | 6 | 3.6 | 3.7299
2023-01-14 23:00 | 1.54 | 0 | 6 | 3.8961 | 3.6939
2023-01-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6639
2023-01-15 01:00 | 2.54 | 0 | 10 | 3.937 | 3.7003
2023-01-15 02:00 | 0.23 | 0 | 1 | 4.3478 | 3.7037
2023-01-15 03:00 | 3.15 | 2 | 8 | 3.1746 | 3.6148
2023-01-15 04:00 | 0.95 | 0 | 4 | 4.2105 | 3.638
2023-01-15 05:00 | 1.52 | 1 | 6 | 4.6053 | 3.7013
2023-01-15 06:00 | 1.28 | 0 | 5 | 3.9063 | 3.7106
2023-01-15 07:00 | 0.97 | 2 | 0 | 2.0619 | 3.6345
2023-01-15 08:00 | 2.68 | 0 | 10 | 3.7313 | 3.6521
2023-01-15 09:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6519
2023-01-15 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6625
2023-01-15 11:00 | 4.43 | 6 | 9 | 3.386 | 3.6257
2023-01-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6145
2023-01-15 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6057
2023-01-15 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.659
2023-01-15 15:00 | 2.4 | 0 | 9 | 3.75 | 3.6661
2023-01-15 16:00 | 1.43 | 4 | 1 | 3.4965 | 3.6597
2023-01-15 17:00 | 2.18 | 0 | 9 | 4.1284 | 3.6548
2023-01-15 18:00 | 0.52 | 0 | 1 | 1.9231 | 3.6364
2023-01-15 19:00 | 1.18 | 0 | 5 | 4.2373 | 3.6657
2023-01-15 20:00 | 1.73 | 0 | 7 | 4.0462 | 3.6793
2023-01-15 21:00 | 1.8 | 4 | 2 | 3.3333 | 3.6578
2023-01-15 22:00 | 2.18 | 0 | 8 | 3.6697 | 3.6585
2023-01-15 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6619
2023-01-16 | 2.42 | 0 | 10 | 4.1322 | 3.685
2023-01-16 01:00 | 0.81 | 2 | 0 | 2.4691 | 3.6575
2023-01-16 02:00 | 1.27 | 1 | 4 | 3.937 | 3.6468
2023-01-16 03:00 | 2.65 | 0 | 10 | 3.7736 | 3.6517
2023-01-16 04:00 | 0.27 | 0 | 1 | 3.7037 | 3.698
2023-01-16 05:00 | 3.16 | 0 | 13 | 4.1139 | 3.7217
2023-01-16 06:00 | 1.06 | 2 | 0 | 1.8868 | 3.6263
2023-01-16 07:00 | 1.845 | 0 | 7 | 3.794 | 3.6249
2023-01-16 08:00 | 1.845 | 0 | 7 | 3.794 | 3.6759
2023-01-16 09:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6714
2023-01-16 10:00 | 3.65 | 0 | 14 | 3.8356 | 3.6886
2023-01-16 11:00 | 1.41 | 4 | 0 | 2.8369 | 3.6582
2023-01-16 12:00 | 2.61 | 0 | 10 | 3.8314 | 3.7037
2023-01-16 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7027
2023-01-16 14:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7037
2023-01-16 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7037
2023-01-16 16:00 | 3.57 | 6 | 6 | 3.3613 | 3.6683
2023-01-16 17:00 | 0.62 | 0 | 2 | 3.2258 | 3.6675
2023-01-16 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6374
2023-01-16 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6625
2023-01-16 20:00 | 0.36 | 1 | 0 | 2.7778 | 3.6325
2023-01-16 21:00 | 3.7 | 4 | 10 | 3.7838 | 3.6281
2023-01-16 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.644
2023-01-16 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.641
2023-01-17 | 2.58 | 0 | 11 | 4.2636 | 3.6895
2023-01-17 01:00 | 1.32 | 3 | 0 | 2.2727 | 3.5998
2023-01-17 02:00 | 2.47 | 0 | 9 | 3.6437 | 3.6295
2023-01-17 03:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6166
2023-01-17 04:00 | 3.37 | 0 | 14 | 4.1543 | 3.6578
2023-01-17 05:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3.6477
2023-01-17 06:00 | 3 | 3 | 8 | 3.6667 | 3.6055
2023-01-17 07:00 | 1.12 | 0 | 4 | 3.5714 | 3.6585
2023-01-17 08:00 | 1.76 | 0 | 7 | 3.9773 | 3.6678
2023-01-17 09:00 | 1.38 | 0 | 5 | 3.6232 | 3.6589
2023-01-17 10:00 | 1.32 | 3 | 0 | 2.2727 | 3.6057
2023-01-17 11:00 | 2.815 | 0 | 11 | 3.9076 | 3.606
2023-01-17 12:00 | 2.065 | 0 | 8 | 3.8741 | 3.6539
2023-01-17 13:00 | 0.23 | 0 | 1 | 4.3478 | 3.6444
2023-01-17 14:00 | 1.3 | 3 | 0 | 2.3077 | 3.593
2023-01-17 15:00 | 1.94 | 1 | 8 | 4.6392 | 3.6509
2023-01-17 16:00 | 0.68 | 0 | 2 | 2.9412 | 3.6384
2023-01-17 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.668
2023-01-17 18:00 | 3.21 | 4 | 7 | 3.4268 | 3.6536
2023-01-17 19:00 | 1.92 | 0 | 7 | 3.6458 | 3.6542
2023-01-17 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6542
2023-01-17 21:00 | 2.35 | 1 | 9 | 4.2553 | 3.6989
2023-01-17 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6899
2023-01-17 23:00 | 2.15 | 3 | 3 | 2.7907 | 3.6378
2023-01-18 | 1.94 | 0 | 7 | 3.6082 | 3.6373
2023-01-18 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.592
2023-01-18 02:00 | 1.4 | 0 | 6 | 4.2857 | 3.6662
2023-01-18 03:00 | 1.52 | 0 | 6 | 3.9474 | 3.6798
2023-01-18 04:00 | 2.58 | 3 | 6 | 3.4884 | 3.6678
2023-01-18 05:00 | 4.33 | 0 | 16 | 3.6952 | 3.6289
2023-01-18 06:00 | 0.26 | 0 | 1 | 3.8462 | 3.6387
2023-01-18 07:00 | 3.84 | 0 | 15 | 3.9062 | 3.6622
2023-01-18 08:00 | 1.82 | 4 | 1 | 2.7473 | 3.6239
2023-01-18 09:00 | 2.32 | 0 | 9 | 3.8793 | 3.6232
2023-01-18 10:00 | 0.41 | 0 | 1 | 2.439 | 3.6112
2023-01-18 11:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6564
2023-01-18 12:00 | 2.26 | 0 | 9 | 3.9823 | 3.6571
2023-01-18 13:00 | 1.15 | 3 | 0 | 2.6087 | 3.6132
2023-01-18 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6077
2023-01-18 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6535
2023-01-18 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5965
2023-01-18 17:00 | 2.26 | 0 | 9 | 3.9823 | 3.6333
2023-01-18 18:00 | 1.22 | 3 | 0 | 2.459 | 3.5956
2023-01-18 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6105
2023-01-18 20:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6084
2023-01-18 21:00 | 0.41 | 0 | 2 | 4.878 | 3.6257
2023-01-18 22:00 | 4.74 | 4 | 12 | 3.3755 | 3.5488
2023-01-18 23:00 | 0.52 | 0 | 2 | 3.8462 | 3.5532
2023-01-19 | 2.7 | 0 | 11 | 4.0741 | 3.6384
2023-01-19 01:00 | 0.75 | 0 | 2 | 2.6667 | 3.619
2023-01-19 02:00 | 2.68 | 0 | 11 | 4.1045 | 3.6549
2023-01-19 03:00 | 2.18 | 3 | 4 | 3.211 | 3.6062
2023-01-19 04:00 | 1.38 | 0 | 5 | 3.6232 | 3.5931
2023-01-19 05:00 | 2.6 | 0 | 10 | 3.8462 | 3.6176
2023-01-19 06:00 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 3.6134
2023-01-19 07:00 | 4.69 | 3 | 13 | 3.4115 | 3.5872
2023-01-19 08:00 | 0.56 | 0 | 2 | 3.5714 | 3.5521
2023-01-19 09:00 | 1.03 | 0 | 4 | 3.8835 | 3.6047
2023-01-19 10:00 | 1.61 | 0 | 6 | 3.7267 | 3.5916
2023-01-19 11:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6058
2023-01-19 12:00 | 2.49 | 3 | 6 | 3.6145 | 3.6064
2023-01-19 13:00 | 1.08 | 0 | 4 | 3.7037 | 3.5849
2023-01-19 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6173
2023-01-19 15:00 | 2.7 | 0 | 10 | 3.7037 | 3.6248
2023-01-19 16:00 | 1.37 | 3 | 1 | 2.9197 | 3.6
2023-01-19 17:00 | 2.41 | 0 | 9 | 3.7344 | 3.609
2023-01-19 18:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3.5724
2023-01-19 19:00 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.6465
2023-01-19 20:00 | 1.76 | 0 | 6 | 3.4091 | 3.6368
2023-01-19 21:00 | 1.48 | 4 | 0 | 2.7027 | 3.6029
2023-01-19 22:00 | 1.225 | 0 | 9 | 7.3469 | 3.7006
2023-01-19 23:00 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 3.622
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6189
2023-01-20 01:00 | 2.51 | 0 | 10 | 3.9841 | 3.6106
2023-01-20 02:00 | 1.04 | 2 | 2 | 3.8462 | 3.6359
2023-01-20 03:00 | 3.12 | 2 | 9 | 3.5256 | 3.5939
2023-01-20 04:00 | 1.18 | 0 | 4 | 3.3898 | 3.6099
2023-01-20 05:00 | 0.56 | 0 | 3 | 5.3571 | 3.6364
2023-01-20 06:00 | 2.5 | 0 | 9 | 3.6 | 3.6188
2023-01-20 07:00 | 1.07 | 3 | 0 | 2.8037 | 3.5899
2023-01-20 08:00 | 3.05 | 0 | 12 | 3.9344 | 3.6436
2023-01-20 09:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6437
2023-01-20 10:00 | 2.73 | 0 | 10 | 3.663 | 3.6384
2023-01-20 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6332
2023-01-20 12:00 | 2.74 | 3 | 6 | 3.2847 | 3.6077
2023-01-20 13:00 | 1.4 | 0 | 5 | 3.5714 | 3.6058
2023-01-20 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6018
2023-01-20 15:00 | 2.81 | 0 | 11 | 3.9146 | 3.6259
2023-01-20 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6189
2023-01-20 17:00 | 2.64 | 0 | 10 | 3.7879 | 3.6572
2023-01-20 18:00 | 0.15 | 0 | 1 | 6.6667 | 3.6649
2023-01-20 19:00 | 2.07 | 0 | 8 | 3.8647 | 3.6915
2023-01-20 20:00 | 1.12 | 0 | 4 | 3.5714 | 3.6518
2023-01-20 21:00 | 0.57 | 0 | 2 | 3.5088 | 3.6617
2023-01-20 22:00 | 2.37 | 0 | 9 | 3.7975 | 3.7099
2023-01-20 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5811
2023-01-21 | 1.56 | 0 | 7 | 4.4872 | 3.7457
2023-01-21 01:00 | 0.95 | 0 | 3 | 3.1579 | 3.7303
2023-01-21 02:00 | 2.69 | 4 | 6 | 3.7175 | 3.7119
2023-01-21 03:00 | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 3.6968
2023-01-21 04:00 | 1.18 | 0 | 5 | 4.2373 | 3.7299
2023-01-21 05:00 | 3.6 | 0 | 14 | 3.8889 | 3.7556
2023-01-21 06:00 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 3.7383
2023-01-21 07:00 | 4.58 | 3 | 13 | 3.4934 | 3.7187
2023-01-21 08:00 | 0.78 | 0 | 3 | 3.8462 | 3.7462
2023-01-21 09:00 | 2.41 | 0 | 9 | 3.7344 | 3.7306
2023-01-21 10:00 | 0.87 | 0 | 3 | 3.4483 | 3.7253
2023-01-21 11:00 | 2.01 | 3 | 3 | 2.9851 | 3.6913
2023-01-21 12:00 | 2.34 | 0 | 9 | 3.8462 | 3.701
2023-01-21 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7298
2023-01-21 14:00 | 2.59 | 0 | 10 | 3.861 | 3.744
2023-01-21 15:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7449
2023-01-21 16:00 | 1.53 | 3 | 2 | 3.268 | 3.7134
2023-01-21 17:00 | 2.08 | 0 | 7 | 3.3654 | 3.6964
2023-01-21 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.689
2023-01-21 19:00 | 2.6 | 0 | 10 | 3.8462 | 3.688
2023-01-21 20:00 | 0.79 | 2 | 0 | 2.5316 | 3.6551
2023-01-21 21:00 | 2.39 | 1 | 8 | 3.7657 | 3.664
2023-01-21 22:00 | 0.82 | 0 | 3 | 3.6585 | 3.6661
2023-01-21 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6569
2023-01-22 | 2.92 | 0 | 11 | 3.7671 | 3.6657
2023-01-22 01:00 | 1.13 | 3 | 1 | 3.5398 | 3.6305
2023-01-22 02:00 | 2.97 | 0 | 11 | 3.7037 | 3.6462
2023-01-22 03:00 | 0.64 | 0 | 3 | 4.6875 | 3.6579
2023-01-22 04:00 | 2.01 | 0 | 7 | 3.4826 | 3.657
2023-01-22 05:00 | 3.24 | 2 | 8 | 3.0864 | 3.5975
2023-01-22 06:00 | 1.18 | 0 | 5 | 4.2373 | 3.5901
2023-01-22 07:00 | 2.34 | 0 | 8 | 3.4188 | 3.574
2023-01-22 08:00 | 0.27 | 0 | 2 | 7.4074 | 3.611
2023-01-22 09:00 | 4.74 | 4 | 11 | 3.1646 | 3.5561
2023-01-22 10:00 | 0.01 | 0 | 1 | 100 | 3.5696
2023-01-22 11:00 | 2.96 | 0 | 10 | 3.3784 | 3.5585
2023-01-22 12:00 | 0.01 | 0 | 1 | 100 | 3.612
2023-01-22 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5963
2023-01-22 14:00 | 4.23 | 3 | 11 | 3.3097 | 3.568
2023-01-22 15:00 | 0.05 | 0 | 1 | 20 | 3.5696
2023-01-22 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5687
2023-01-22 17:00 | 2.79 | 0 | 10 | 3.5842 | 3.5812
2023-01-22 18:00 | 1.21 | 4 | 0 | 3.3058 | 3.5841
2023-01-22 19:00 | 2.38 | 2 | 7 | 3.7815 | 3.5963
2023-01-22 20:00 | 1.1 | 0 | 3 | 2.7273 | 3.5563
2023-01-22 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.576
2023-01-22 22:00 | 3.17 | 0 | 12 | 3.7855 | 3.5812
2023-01-22 23:00 | 1.39 | 3 | 1 | 2.8777 | 3.5557
2023-01-23 | 3.65 | 0 | 13 | 3.5616 | 3.557
2023-01-23 01:00 | 1.31 | 0 | 5 | 3.8168 | 3.5506
2023-01-23 02:00 | 2.72 | 0 | 10 | 3.6765 | 3.5586
2023-01-23 03:00 | 1.85 | 1 | 7 | 4.3243 | 3.5813
2023-01-23 04:00 | 2.86 | 2 | 7 | 3.1469 | 3.5385
2023-01-23 05:00 | 2.21 | 0 | 7 | 3.1674 | 3.523
2023-01-23 06:00 | 0.86 | 0 | 4 | 4.6512 | 3.578
2023-01-23 07:00 | 2.67 | 0 | 9 | 3.3708 | 3.5483
2023-01-23 08:00 | 1.47 | 4 | 1 | 3.4014 | 3.5503
2023-01-23 09:00 | 3.62 | 0 | 13 | 3.5912 | 3.5314
2023-01-23 10:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5723
2023-01-23 11:00 | 0 | 0 | 5.5 | #DIV/0! | 3.6789
2023-01-23 12:00 | 2.93 | 0 | 5.5 | 1.8771 | 3.5756
2023-01-23 13:00 | 0.58 | 0 | 2 | 3.4483 | 3.5515
2023-01-23 14:00 | 2.86 | 5 | 5 | 3.4965 | 3.5489
2023-01-23 15:00 | 1.55 | 0 | 5 | 3.2258 | 3.5607
2023-01-23 16:00 | 0.46 | 0 | 2 | 4.3478 | 3.5502
2023-01-23 17:00 | 3.5 | 0 | 13 | 3.7143 | 3.5631
2023-01-23 18:00 | 0.92 | 2 | 0 | 2.1739 | 3.5336
2023-01-23 19:00 | 3.8 | 2 | 11 | 3.4211 | 3.5304
2023-01-23 20:00 | 0.16 | 0 | 1 | 6.25 | 3.5268
2023-01-23 21:00 | 0.64 | 1 | 3 | 6.25 | 3.5849
2023-01-23 22:00 | 2.86 | 0 | 10 | 3.4965 | 3.5803
2023-01-23 23:00 | 1.29 | 3 | 0 | 2.3256 | 3.5312
2023-01-24 | 3.15 | 0 | 12 | 3.8095 | 3.5684
2023-01-24 01:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.569
2023-01-24 02:00 | 2.19 | 0 | 8 | 3.653 | 3.5659
2023-01-24 03:00 | 1.19 | 0 | 4 | 3.3613 | 3.5534
2023-01-24 04:00 | 2.4 | 3 | 6 | 3.75 | 3.5318
2023-01-24 05:00 | 1.65 | 0 | 6 | 3.6364 | 3.5615
2023-01-24 06:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5828
2023-01-24 07:00 | 2.82 | 0 | 10 | 3.5461 | 3.5589
2023-01-24 08:00 | 1.38 | 3 | 0 | 2.1739 | 3.5249
2023-01-24 09:00 | 2.93 | 0 | 11 | 3.7543 | 3.5448
2023-01-24 10:00 | 0.04 | 0 | 1 | 25 | 3.5623
2023-01-24 11:00 | 2.88 | 0 | 10 | 3.4722 | 3.5562
2023-01-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.4258
2023-01-24 13:00 | 2.53 | 3 | 6 | 3.5573 | 3.5424
2023-01-24 14:00 | 1.59 | 0 | 5 | 3.1447 | 3.5289
2023-01-24 15:00 | 1.185 | 0 | 4.5 | 3.7975 | 3.5389
2023-01-24 16:00 | 1.935 | 2 | 6.5 | 4.3928 | 3.5904
2023-01-24 17:00 | 2.61 | 2 | 7 | 3.4483 | 3.5739
2023-01-24 18:00 | 0.83 | 0 | 3 | 3.6145 | 3.5627
2023-01-24 19:00 | 0.8 | 0 | 3 | 3.75 | 3.5977
2023-01-24 20:00 | 1.97 | 0 | 7 | 3.5533 | 3.6126
2023-01-24 21:00 | 1.65 | 4 | 1 | 3.0303 | 3.5785
2023-01-24 22:00 | 2.47 | 0 | 9 | 3.6437 | 3.5419
2023-01-24 23:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.5452
2023-01-25 | 0.68 | 0 | 3 | 4.4118 | 3.6008
2023-01-25 01:00 | 1.94 | 0 | 7 | 3.6082 | 3.5838
2023-01-25 02:00 | 1.84 | 3 | 3 | 3.2609 | 3.5687
2023-01-25 03:00 | 3.17 | 0 | 12 | 3.7855 | 3.5811
2023-01-25 04:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5869
2023-01-25 05:00 | 4.25 | 0 | 17 | 4 | 3.62
2023-01-25 06:00 | 1.98 | 3 | 3 | 3.0303 | 3.5912
2023-01-25 07:00 | 3.63 | 0 | 14 | 3.8567 | 3.6126
2023-01-25 08:00 | 0.48 | 0 | 1 | 2.0833 | 3.5998
2023-01-25 09:00 | 2.34 | 0 | 10 | 4.2735 | 3.6808
2023-01-25 10:00 | 0.99 | 0 | 3 | 3.0303 | 3.6603
2023-01-25 11:00 | 2.77 | 3 | 6 | 3.2491 | 3.6155
2023-01-25 12:00 | 1.43 | 0 | 5 | 3.4965 | 3.6212
2023-01-25 13:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6212
2023-01-25 14:00 | 2.96 | 0 | 11 | 3.7162 | 3.6313
2023-01-25 15:00 | 1.19 | 3 | 1 | 3.3613 | 3.6418
2023-01-25 16:00 | 2.2 | 0 | 8 | 3.6364 | 3.6374
2023-01-25 17:00 | 0.35 | 0 | 1 | 2.8571 | 3.5966
2023-01-25 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6054
2023-01-25 19:00 | 3.73 | 3 | 11 | 3.7534 | 3.6181
2023-01-25 20:00 | 0.72 | 2 | 0 | 2.7778 | 3.6015
2023-01-25 21:00 | 1.15 | 0 | 5 | 4.3478 | 3.6242
2023-01-25 22:00 | 1.72 | 0 | 6 | 3.4884 | 3.642
2023-01-25 23:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.641
2023-01-26 | 4.18 | 4 | 11 | 3.5885 | 3.6359
2023-01-26 01:00 | 0.42 | 0 | 1 | 2.381 | 3.6117
2023-01-26 02:00 | 0.74 | 0 | 3 | 4.0541 | 3.6196
2023-01-26 03:00 | 2.13 | 0 | 8 | 3.7559 | 3.6419
2023-01-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6304
2023-01-26 05:00 | 3.29 | 3 | 10 | 3.9514 | 3.656
2023-01-26 06:00 | 0.89 | 0 | 3 | 3.3708 | 3.6123
2023-01-26 07:00 | 1.05 | 0 | 4 | 3.8095 | 3.6477
2023-01-26 08:00 | 1.9 | 0 | 7 | 3.6842 | 3.6289
2023-01-26 09:00 | 1.28 | 3 | 0 | 2.3438 | 3.6048
2023-01-26 10:00 | 3 | 0 | 11 | 3.6667 | 3.5686
2023-01-26 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.582
2023-01-26 12:00 | 1.32 | 0 | 6 | 4.5455 | 3.6435
2023-01-26 13:00 | 0.94 | 0 | 3 | 3.1915 | 3.6374
2023-01-26 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6364
2023-01-26 15:00 | 0.43 | 0 | 2 | 4.6512 | 3.6425
2023-01-26 16:00 | 2.07 | 0 | 8 | 3.8647 | 3.6662
2023-01-26 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6671
2023-01-26 18:00 | 0.29 | 0 | 1 | 3.4483 | 3.6741
2023-01-26 19:00 | 2.17 | 0 | 9 | 4.1475 | 3.7059
2023-01-26 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6987
2023-01-26 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7203
2023-01-26 22:00 | 2.17 | 0 | 8 | 3.6866 | 3.6938
2023-01-26 23:00 | 0.29 | 0 | 1 | 3.4483 | 3.7037
2023-01-27 | 1.74 | 5 | 1 | 3.4483 | 3.6903
2023-01-27 01:00 | 3.47 | 0 | 13 | 3.7464 | 3.7112
2023-01-27 02:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 3.7297
2023-01-27 03:00 | 0.005 | 0 | 5 | 1000 | 3.8961
2023-01-27 04:00 | 2.47 | 0 | 5 | 2.0243 | 3.7461
2023-01-27 05:00 | 1.7 | 0 | 6 | 3.5294 | 3.734
2023-01-27 06:00 | 2.93 | 3 | 7 | 3.413 | 3.6792
2023-01-27 07:00 | 1.84 | 0 | 7 | 3.8043 | 3.6954
2023-01-27 08:00 | 1.39 | 0 | 6 | 4.3165 | 3.719
2023-01-27 09:00 | 2.21 | 0 | 7 | 3.1674 | 3.6827
2023-01-27 10:00 | 1.54 | 3 | 2 | 3.2468 | 3.7153
2023-01-27 11:00 | 3.24 | 0 | 12 | 3.7037 | 3.7186
2023-01-27 12:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.7198
2023-01-27 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6834
2023-01-27 14:00 | 2.18 | 0 | 8 | 3.6697 | 3.6968
2023-01-27 15:00 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 3.706
2023-01-27 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6921
2023-01-27 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6789
2023-01-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6802
2023-01-27 19:00 | 1.3 | 0 | 5 | 3.8462 | 3.6893
2023-01-27 20:00 | 1.23 | 0 | 5 | 4.065 | 3.6716
2023-01-27 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6716
2023-01-27 22:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6716
2023-01-27 23:00 | 2.78 | 4 | 6 | 3.5971 | 3.6637
2023-01-28 | 1.16 | 0 | 4 | 3.4483 | 3.6578
2023-01-28 01:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6688
2023-01-28 02:00 | 0.87 | 0 | 4 | 4.5977 | 3.6887
2023-01-28 03:00 | 1.69 | 0 | 6 | 3.5503 | 3.6812
2023-01-28 04:00 | 1.14 | 3 | 1 | 3.5088 | 3.5082
2023-01-28 05:00 | 2.91 | 0 | 12 | 4.1237 | 3.6878
2023-01-28 06:00 | 2.225 | 0 | 8 | 3.5955 | 3.6899
2023-01-28 07:00 | 3.955 | 0 | 15 | 3.7927 | 3.7281
2023-01-28 08:00 | 2.67 | 3 | 6 | 3.3708 | 3.6947
2023-01-28 09:00 | 2.28 | 0 | 9 | 3.9474 | 3.6861
2023-01-28 10:00 | 0.26 | 0 | 1 | 3.8462 | 3.7236
2023-01-28 11:00 | 2.57 | 0 | 9 | 3.5019 | 3.7286
2023-01-28 12:00 | 2.72 | 7 | 1 | 2.9412 | 3.6646
2023-01-28 13:00 | 1.72 | 0 | 6 | 3.4884 | 3.6557
2023-01-28 14:00 | 0.16 | 0 | 1 | 6.25 | 3.6689
2023-01-28 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6677
2023-01-28 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6582
2023-01-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6593
2023-01-28 18:00 | 1.38 | 4 | 0 | 2.8986 | 3.6287
2023-01-28 19:00 | 2.1 | 0 | 8 | 3.8095 | 3.6395
2023-01-28 20:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6305
2023-01-28 21:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6141
2023-01-28 22:00 | 3.76 | 3 | 11 | 3.7234 | 3.6264
2023-01-28 23:00 | 0.24 | 0 | 1 | 4.1667 | 3.6309
2023-01-29 | 2.06 | 0 | 8 | 3.8835 | 3.648
2023-01-29 01:00 | 0.75 | 0 | 3 | 4 | 3.662
2023-01-29 02:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6425
2023-01-29 03:00 | 4.59 | 4 | 13 | 3.7037 | 3.6285
2023-01-29 04:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3.6282
2023-01-29 05:00 | 2.82 | 0 | 11 | 3.9007 | 3.6511
2023-01-29 06:00 | 0.59 | 0 | 3 | 5.0847 | 3.6369
2023-01-29 07:00 | 1.33 | 1 | 3 | 3.0075 | 3.6163
2023-01-29 08:00 | 2.83 | 2 | 9 | 3.8869 | 3.6182
2023-01-29 09:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6375
2023-01-29 10:00 | 2.57 | 0 | 10 | 3.8911 | 3.6358
2023-01-29 11:00 | 0.27 | 1 | 0 | 3.7037 | 3.6347
2023-01-29 12:00 | 2.95 | 5 | 4 | 3.0508 | 3.593
2023-01-29 13:00 | 1.49 | 0 | 5 | 3.3557 | 3.6375
2023-01-29 14:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6448
2023-01-29 15:00 | 1.37 | 0 | 6 | 4.3796 | 3.6636
2023-01-29 16:00 | 1.51 | 2 | 3 | 3.3113 | 3.6485
2023-01-29 17:00 | 0.66 | 2 | 0 | 3.0303 | 3.6374
2023-01-29 18:00 | 2.78 | 0 | 11 | 3.9568 | 3.6619
2023-01-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.692
2023-01-29 20:00 | 1.56 | 0 | 6 | 3.8462 | 3.6919
2023-01-29 21:00 | 4.21 | 6 | 8 | 3.3254 | 3.6528
2023-01-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6528
2023-01-29 23:00 | 2.16 | 0 | 9 | 4.1667 | 3.6757
2023-01-30 | 0.61 | 0 | 2 | 3.2787 | 3.666
2023-01-30 01:00 | 1.88 | 0 | 8 | 4.2553 | 3.6838
2023-01-30 02:00 | 3.48 | 2 | 9 | 3.1609 | 3.6323
2023-01-30 03:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6496
2023-01-30 04:00 | 3.58 | 0 | 14 | 3.9106 | 3.6674
2023-01-30 05:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6702
2023-01-30 06:00 | 3.97 | 3 | 11 | 3.5264 | 3.6396
2023-01-30 07:00 | 0.92 | 0 | 3 | 3.2609 | 3.6097
2023-01-30 08:00 | 2.24 | 0 | 9 | 4.0179 | 3.6514
2023-01-30 09:00 | 0.57 | 0 | 2 | 3.5088 | 3.6321
2023-01-30 10:00 | 3.81 | 11 | 1 | 3.1496 | 3.5899
2023-01-30 11:00 | 1.8 | 0 | 6 | 3.3333 | 3.5603
2023-01-30 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5585
2023-01-30 13:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5964
2023-01-30 14:00 | 0.44 | 0 | 3 | 6.8182 | 3.6436
2023-01-30 15:00 | 1.74 | 0 | 6 | 3.4483 | 3.6359
2023-01-30 16:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6091
2023-01-30 17:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6214
2023-01-30 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6313
2023-01-30 19:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6028
2023-01-30 20:00 | 3.53 | 4 | 9 | 3.6827 | 3.6105
2023-01-30 21:00 | 0.43 | 0 | 1 | 2.3256 | 3.5845
2023-01-30 22:00 | 0.92 | 0 | 4 | 4.3478 | 3.6403
2023-01-30 23:00 | 1.74 | 0 | 7 | 4.023 | 3.66
2023-01-31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6243
2023-01-31 01:00 | 1.53 | 3 | 2 | 3.268 | 3.6141
2023-01-31 02:00 | 2.17 | 0 | 8 | 3.6866 | 3.5823
2023-01-31 03:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6308
2023-01-31 04:00 | 3.34 | 0 | 13 | 3.8922 | 3.6585
2023-01-31 05:00 | 0.22 | 0 | 1 | 4.5455 | 3.6345
2023-01-31 06:00 | 2.58 | 3 | 7 | 3.876 | 3.6551
2023-01-31 07:00 | 1.51 | 0 | 5 | 3.3113 | 3.6548
2023-01-31 08:00 | 0.15 | 0 | 1 | 6.6667 | 3.6831
2023-01-31 09:00 | 2.77 | 0 | 10 | 3.6101 | 3.6506
2023-01-31 10:00 | 1.21 | 3 | 1 | 3.3058 | 3.6394
2023-01-31 11:00 | 2.49 | 0 | 9 | 3.6145 | 3.7024
2023-01-31 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.7258
2023-01-31 13:00 | 2.92 | 0 | 11 | 3.7671 | 3.7311
2023-01-31 14:00 | 0.09 | 0 | 1 | 11.1111 | 3.7546
2023-01-31 15:00 | 0.82 | 2 | 0 | 2.439 | 3.6743
2023-01-31 16:00 | 2.36 | 0 | 9 | 3.8136 | 3.6977
2023-01-31 17:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6965
2023-01-31 18:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6953
2023-01-31 19:00 | 2.84 | 1 | 9 | 3.5211 | 3.6817
2023-01-31 20:00 | 1.125 | 3 | 1 | 3.5556 | 3.6787
2023-01-31 21:00 | 0.955 | 0 | 4 | 4.1885 | 3.6934
2023-01-31 22:00 | 1.38 | 0 | 5 | 3.6232 | 3.7082
2023-01-31 23:00 | 1.54 | 4 | 0 | 2.5974 | 3.6401
2023-02-01 | 2.55 | 0 | 10 | 3.9216 | 3.6416
2023-02-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6427
2023-02-01 02:00 | 2.73 | 0 | 11 | 4.0293 | 3.6882
2023-02-01 03:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 3.6632
2023-02-01 04:00 | 3.18 | 3 | 9 | 3.7736 | 3.6737
2023-02-01 05:00 | 1.05 | 0 | 4 | 3.8095 | 3.6568
2023-02-01 06:00 | 2.05 | 0 | 8 | 3.9024 | 3.6652
2023-02-01 07:00 | 0.93 | 0 | 3 | 3.2258 | 3.6379
2023-02-01 08:00 | 1.85 | 3 | 3 | 3.2432 | 3.6312
2023-02-01 09:00 | 2.12 | 0 | 8 | 3.7736 | 3.6271
2023-02-01 10:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6274
2023-02-01 11:00 | 2.45 | 0 | 10 | 4.0816 | 3.6695
2023-02-01 12:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6725
2023-02-01 13:00 | 1.15 | 3 | 0 | 2.6087 | 3.638
2023-02-01 14:00 | 2.21 | 0 | 9 | 4.0724 | 3.6553
2023-02-01 15:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6342
2023-02-01 16:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.663
2023-02-01 17:00 | 3.44 | 3 | 8 | 3.1977 | 3.6052
2023-02-01 18:00 | 1.43 | 0 | 5 | 3.4965 | 3.6018
2023-02-01 19:00 | 0.45 | 1 | 2 | 6.6667 | 3.6415
2023-02-01 20:00 | 2.48 | 0 | 10 | 4.0323 | 3.6786
2023-02-01 21:00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3.6815
2023-02-01 22:00 | 4.22 | 3 | 11 | 3.3175 | 3.6276
2023-02-01 23:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.6278
2023-02-02 | 2.3 | 0 | 9 | 3.913 | 3.6886